# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

## Техническое задание на ввод в эксплуатацию новой компьютерной системы

Вариант: 4

Компания-заказчик: ООО «Ай-Теко»

Генеральный директор: Э. Е. Ногов

Специалист по внедрению (Исполнитель): И.А. Поддержатель

Дата подписания ТЗ со стороны компании заказчика: 04.02.2022

Дата подписания ТЗ со стороны компании исполнителя: 07.02.2022

Название системы: Система контроля прохода на КПП

Условное обозначение: СКП

## СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения

- Назначение и цели создания Системы

- Характеристика объекта автоматизации

- Требования к Системе

- Состав и содержание работ по созданию Системы

- Порядок контроля и приемки Системы

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

- Требования к документированию

- Источники разработки

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1 Полное наименование Системы и ее условное обозначение

Полное наименование: Система контроля прохода на КПП. Условное обозначение: СКП.

### 1.2 Номер договора

Договор на выполнение работ по внедрению системы № СКП-2022/4 от 07.02.2022.

### 1.3 Наименование Исполнителя и Заказчика, их реквизиты

Заказчик: ООО «Ай-Теко», г. Москва. Исполнитель: специалист по внедрению И.А. Поддержатель.

### 1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию Системы

Начало работ: 10.02.2022. Окончание работ: 10.03.2022. Этапы: обследование и проектирование (10 дней), закупка и монтаж оборудования (10 дней), тестирование и внедрение (8 дней).

### 1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования: собственные средства компании ООО «Ай-Теко».

### 1.7 Порядок оформления и предъявления результатов работ

Результаты оформляются актами выполненных работ, протоколами тестирования пропускных модулей и итоговым актом ввода системы СКП в эксплуатацию.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

### 2.1 Назначение и цели Системы

Система СКП предназначена для автоматизации работы отдела «Служба доступа». Цели создания: обеспечение контроля и управления доступом (СКУД) сотрудников и посетителей на территорию предприятия через КПП, фиксация времени прихода и ухода, предотвращение несанкционированного проникновения.

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

### 3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта

Место установки: помещения контрольно-пропускных пунктов (КПП) компании «Ай-Теко». Условия: температура воздуха от +15°C до +25°C, относительная влажность 40-60%, защита от прямого воздействия осадков на серверное оборудование, наличие сети 220В с заземлением.

Таблица 1. Аппаратные характеристики существующей системы

| Параметр | Текущая система (Старый ПК) |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Core 2 Duo |
| ОЗУ | 2 ГБ |
| Накопитель | HDD 250 ГБ |
| ОС | Windows 7 |

Таблица 2. Сетевые и эксплуатационные характеристики существующей системы

| Параметр | Текущая система |
| --- | --- |
| Сеть | Ethernet 100 Mbps |
| Периферия | Ручное управление турникетом (кнопка) |
| Учет времени | Бумажный журнал |

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

### 4.1 Требования к Системе в целом

Система СКП должна обеспечивать круглосуточную (24/7) регистрацию проходов, поддержку считывания бесконтактных карт RFID, хранение базы данных пропусков не менее 5 лет и автоматическую блокировку турникетов при попытке несанкционированного доступа.

### 4.2 Требования к аппаратному обеспечению (Новая система)

Таблица 3. Аппаратные характеристики внедряемой системы

| Компонент | Новая система |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5 (или аналог) |
| ОЗУ | 16 ГБ DDR4 |
| Накопитель | SSD NVMe 512 ГБ |
| Монитор | 24 дюйма, Full HD |
| ОС | Windows 10/11 Pro |

Таблица 4. Требования к сети и периферии

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Сеть | Gigabit Ethernet (1 Gbps) + резервный канал |
| Идентификация | RFID-считыватели + контроллер СКУД |
| Резервное питание | ИБП (не менее 2 часов автономной работы) |

## 5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

### 5.1 Общие требования к проведению работ

Работы должны проводиться без полной остановки пропускного режима на объекте.

### 5.2 Порядок выполнения работ

- Обследование объекта и проектирование расположения оборудования.

- Закупка аппаратных комплексов и ПО.

- Монтажные и пусконаладочные работы.

- Обучение сотрудников «Службы доступа».

## 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Приемка СКП осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя. Проводятся автономные и комплексные испытания турникетов, серверов БД и АРМ охранника. По результатам подписывается Акт ввода в эксплуатацию.

## 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

До начала монтажных работ Заказчик обязан обеспечить подводку кабелей питания 220В и локальной сети (LAN) к местам установки турникетов на КПП. Требуется выделить защищенное помещение для сервера БД СКП.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

По завершении работ Исполнитель передает Заказчику: Паспорт системы СКП, Руководство пользователя (для сотрудников КПП), Руководство администратора и схемы кабельных трасс.

## 9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- Внутренние регламенты и требования к безопасности ООО «Ай-Теко».

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назовите варианты подхода к оформлению ТЗ: По государственным стандартам (ГОСТ 34, ГОСТ 19), по внутренним корпоративным стандартам предприятия, либо по международным стандартам.

- Что такое техническое задание? Это исходный документ на проектирование и разработку (внедрение) системы, устанавливающий её основное назначение, технические характеристики, показатели качества, сроки и порядок выполнения работ.

- Основа технического задания это требования к разрабатываемому и внедряемому объекту. Какие свойства требования вы можете назвать? Полнота, однозначность (ясность), проверяемость (тестируемость), непротиворечивость и достижимость.